- SCIAMACHY

- Hyperspectral measurements ( SNR 600 or so)

| Absorber | Spectral window, nm | FWHM (Gaussian), nm |
| --- | --- | --- |
| SO2 | 315-327 | 0.24 |
| O3 | 325-334 | 0.24 |
| NO2 | 425-470 | 0.44 |
| O2 | 758-778 | 0.48 |
| H2O | 1375-1390 | 1.48 |
| CO2 | 1558-1594 | 1.48 |
| CO | 1627-1671 | 1.48 |
| CH4 | 2321-2335 | 0.26 |

- MERIS

| (central) | 412.5 | 442.5 | 490 | 510 | 560 | 620 | 665 | 681. 25 | 708. 75 | 753. 75 | 760. 625 | 778. 75 | 865 | 890 | 900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (band- width, box) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7.5 | 10 | 7.5 | 3.75 | 15 | 20 | 10 | 10 |

- AATSR

|  | 555 | 659 | 865 | 1.61 | 3.7 | 10.8 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 20 | 20 | 0.3micron | 0.3micron | 1micron | 1micron |

Additional channels:

|  |  | Instrument |
| --- | --- | --- |
| 0.38 | 10 | S-GLI |
| 1.05 | 20 | S-GLI |
| 1.24 | 18 | GLI, MODIS |
| 1.38 | 20 | S-GLI, MODIS |
| 2.25 | 50 | SLSTR |